## Лист1
АКТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМ
(наименование систем вентиляции, кондиционирования воздуха)
г. |  |  |  |  | " " |  | 200__г.
Комиссия в составе представителей:
Заказчика
(наименование организации
должность, инициалы, фамилия)
Наладочной организации
(наименование организации
должность, инициалы, фамилия)
Проектной организации
(наименование организации
должность, инициалы, фамилия)
Генерального подрядчика
(наименование организации
должность, инициалы, фамилия)
Монтажной организации
(наименование организации
должность, инициалы, фамилия)
Составила настоящий акт в том, что смонтированные системы и оборудование
(указываються номера систем)
в количестве |  |  |  | систем (оборудования) осмотрены с целью определения
их технической готовности к производству наладки на проектные расходы воздуха.
В результате осмотра систем и ознакомления с документацией, подтверждающей
выполнение монтажных работ при индивидуальных испытаниях установлено, что:
1. Строительно-монтажные работы выполнены согласно проектной документации,
требованиям строительных норм и правил производства и приемки работ,
действующим стандартам и техническим условиям.
2 | Монтажной организацией выполнены следующие работы в процессе индивидуальных
испытаний (перечисляются работы, указанные в п. 4.17 СНиП 30501-85)
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:
Монтажные работы выполнены в соответствии с проектной документацией,
стандартами, техническими условиями, строительными нормами и правилами
производства и приемки работ. Системы подготовлены к производству наладки
их на проектные расходы воздуха.
Представитель заказчика
(подпись)
Представитель наладочной организации
(подпись)
Представитель проектной организации
(подпись)
Представитель генерального подрядчика
(подпись)
Представитель монтажной организации
(подпись)